2014年江阴市空调批量集中采购结果公告

江阴市财政局委托江阴市政府采购中心按法定程序就全市行政事业单位空调进行了批量集中采购，结果公布如下：

一、执行时间： 2014年12月1日至2015年12月31日

二、中标信息：

| 中标品牌 | 中标供应商 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海信 | 江阴市机电五交化有限公司 | 中山北路77号7-11号 | 孙 毅 | 86894400 13382278877 |
| 美的 | 江阴市西郊五交化有限公司 | 人民西路6号 | 杜洪祥 | 86116126 13093080672 |

具体配置及价格明细如下：

- 1、海信（江阴市机电五交化有限公司）

| 指 标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功 率 | 1.5匹冷暖(挂) | 2匹冷暖（挂） | 2匹冷暖（柜） | 3匹冷暖（挂） | 3匹冷暖（柜） | 5匹冷暖（柜） |
| 规格类型 | KFR-35GW/03-N2 | KFR-50GW/01F-N2(HM) | KFR-50LW/03F-N2 | KFR-72GW/01F-N2 | KFR-72LW/03F-N2 | KUR-125LW/S61-2 |
| 单 价 | 2250 | 3490 | 3660 | 4190 | 4840 | 7700 |
| 能效等级 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 制冷量 | ≥3500W | ≥5000W | ≥5000W | ≥7200W | ≥7200W | ≥12000W |
| 制热量 | ≥3850W | ≥5500W | ≥5500W | ≥7650W | ≥7650W | ≥13000W |
| 噪音水平 | 31-41db | 33-49db | 33-49db | 38-48db | 38-48db | 三相电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P延长冷媒管 |  |  | 35元/米 |  |  |
|  | 3-5P延长冷媒管 |  |  | 78元/米 |  |  |
|  | 机型开孔（混凝土） |  |  | 30元/个 |  |  |
|  | 免费提供加长电源线及孔洞封堵 |  |  |  |  |  |

- 2、美的（江阴市西郊五交化有限公司）

| 指 标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功 率 | 1.5匹冷暖(挂) | 2匹冷暖（挂） | 2匹冷暖（柜） | 3匹冷暖（挂） | 3匹冷暖（柜） | 5匹冷暖（柜） |
| 规格类型 | KFR-35GW/DY-PA402(R2) | KFR-50GW/DY-IA(R2) | KFR-51LW/DY-PA400(R2) | KFR-72GW/DY-IA(R2) | KFR-72LW/DY-PA400(R2) | KFR-120LW/SDY-GC(R2) |
| 单 价 | 1930 | 3500 | 3500 | 4700 | 4700 | 7300 |
| 能效等级 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 制冷量 | ≥3500W | ≥5000W | ≥5000W | ≥7200W | ≥7200W | ≥12000W |
| 制热量 | ≥3850W | ≥5500W | ≥5500W | ≥7650W | ≥7650W | ≥13000W |
| 噪音水平 | 31-41db | 33-49db | 33-49db | 38-48db | 38-48db | 三相电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P延长冷媒管 |  |  | 70元/米 |  |  |
|  | 3-5P延长冷媒管 |  |  | 90元/米 |  |  |
|  | 1-2HP电源线加长7元/米，3-5HP电源线加长11元/米，专业开孔加封堵50元/个 |  |  |  |  |  |

三、有关说明：

1、供应商需在供货时为提供的每台空调（室内）贴上政府采购售后服务标签，标签内容包含供应商名称、货物品牌和型号、免费质保期限、售后服务联系人和电话、时间等。

2、交货时间、地点

（1）单项供货合同签订之日起：单项批量＜50台的不超过15日内交货；50台≤单项批量≤100台的不超过30日内交货；单项批量＞100台的不超过45日内交货，特殊情况按照合同或协商解决。

（2）交货地点均在江阴市范围内。

3、资金支付

采购单位应严格按照经审批后的采购计划及时与当期批量集中采购中标供应商签订采购合同，认真做好项目验收并及时办理货款支付手续。单项合同15万元以下的，一次付清；15万元≤单项合同≤50万元的，安装调试验收合格后付款90%，余款三个月后一次付清;单项合同大于50万元的，安装调试验收合格后付款90%，余款六个月后一次付清。

江阴市财政局

2014年12月1日